**山西省吕梁市中级人民法院审判法庭空调系统**

**含配电公开招标采购项目变更公告**

我中心受吕梁市中级人民法院委托，对其所需下述项目进行公开招标采购，现就有关事项更正如下：

**一、项目名称**：山西省吕梁市中级人民法院审判法庭空调系统含配电公开招标采购项目

**二、项目编号**：LLZC[2019-0019]G007-H02-02

**三、首次公告时间**：2019年9月19日

**四、变更事项及内容**

招标文件第四部分项目概况及相关要求中采购项目清单和工程量清单（具体内容附后）

**五、采购人基本信息**

单位名称：山西省吕梁市中级人民法院

地址：离石区滨河北中路61号

联系人：任小平

联系电话：18203585555

**六、集采机构基本信息**

单位名称：吕梁市政府采购服务中心

地址：吕梁市政务服务中心（离石区西属巴街道盛地村）四楼中区东

联系人：张利芳

联系电话：0358-8487416

**七、技术支持热线**

1、山西CA数字证书（USBKey）咨询电话：0358-8487004

2、电子投标技术支持浪潮软件咨询电话：0358-8487010

附采购项目清单和工程量清单

其余事项不变。

特此公告

吕梁市政府采购服务中心

2019年9月26日

**附件一：采购项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **需求或性能描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：28kw，功率：6.85kw | 台 | 2 |
| 2 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：50.4kw，功率：13.5kw | 台 | 2 |
| 3 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：56.5kw，功率：15.8kw | 台 | 0 |
| 4 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：61.5kw，功率：18.3kw | 台 | 2 |
| 5 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：68kw，功率：17.1kw | 台 | 4 |
| 6 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：73.5kw，功率：18.35kw | 台 | 2 |
| 7 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：89.5kw，功率：25.15kw | 台 | 2 |
| 8 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：95kw，功率：26.4kw | 台 | 1 |
| 9 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：101.5kw，功率：28.55kw | 台 | 1 |
| 10 | 直流变频室外机 | 额定制冷量：45kw，功率：12.11kw | 台 | 1 |
| 11 | 中静压风管式室内机 | 额定制冷量：2.2kw，功率：96w，机外静压：80pa，风量：438m3/h | 台 | 21 |
| 12 | 中静压风管式室内机 | 额定制冷量：3.6kw，功率：96w，机外静压：80pa，风量：438m3/h | 台 | 48 |
| 13 | 中静压风管式室内机 | 额定制冷量：4.5kw，功率：104w，机外静压：80pa，风量：480m3/h | 台 | 24 |
| 14 | 中静压风管式室内机 | 额定制冷量：5.6kw，功率：151w，机外静压：80pa，风量：894m3/h | 台 | 48 |
| 15 | 中静压风管式室内机 | 额定制冷量：7.1kw，功率：151w，机外静压：80pa，风量：894m3/h | 台 | 10 |
| 16 | 两面出风嵌入式室内机 | 额定制冷量：2.2kw,功率：77w，风量：420m3/h | 台 | 16 |
| 17 | 四面出风嵌入式室内机 | 额定制冷量：3.6kw,功率：49w，风量：648m3/h | 台 | 11 |
| 18 | 四面出风嵌入式室内机 | 额定制冷量：4.5kw,功率：59w，风量：684m3/h | 台 | 3 |
| 19 | 新风机 | 风量：1080m3/h,额定制冷量14kw,功率：0.75kw，机外静压：200pa | 台 | 4 |
| 20 | 新风机 | 风量：2100m3/h,额定制冷量28kw,功率：1.1kw，机外静压：205pa | 台 | 14 |
| 21 | 新风机 | 风量：3000m3/h,额定制冷量28kw,功率：1.5kw，机外静压：200pa | 台 | 2 |
| 22 | 新风机 | 风量：5000m3/h,额定制冷量56kw,功率：2.2kw，机外静压：300pa | 台 | 2 |
| 23 | 新风机 | 风量：4000m3/h,额定制冷量45kw,功率：3kw，机外静压：300pa | 台 | 2 |
| 24 | 机房空调室内机 | 额定制冷量12.5kw, | 台 | 13 |
| 25 | 机房空调室外机 | 额定制冷量12.5kw,功率4.2kw | 台 | 13 |

**附件二：工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | 第 1 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1、名称：低压配电柜  2、规格：800\*1800\*400  3、母线安装及调试  4、安装方式：落地安装  5、10#基础槽钢制作安装  6、详见图纸 | | 台 | 1 |  | |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：空调动力配电箱  2、型号：3AM-K1、3AM-K2、10AM-K1、10AM-K2  3、规格：500\*600\*800  4、安装方式：管井挂墙明装距地1.4米  5、端子板外部接线  6、详见图纸 | | 台 | 4 |  | |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：风机盘管温控器  2、型号：250V,10A  3、安装方式：距地1.4m暗装 | | 个 | 226 |  | |  |  |
| 4 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：暗装接线盒 | | 个 | 226 |  | |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号、规格：YJV-1KV-3\*50+2\*25mm2  2、敷设方式：桥架敷设 | | m | 158.33 |  | |  |  |
| 6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、型号、规格：YJV-1KV-3\*70+2\*35mm2  2、敷设方式：桥架敷设 | | m | 177.33 |  | |  |  |
| 7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、型号、规格：YJV-1KV-3\*95+2\*50mm2  2、敷设方式：桥架敷设 | | m | 150 |  | |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆干包终端头  2、规格：截面1kV以下120mm2以下 | | 个 | 8 |  | |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1、型号、规格：BV-2.5mm2   2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 17021 |  | |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 | 1、型号、规格：BV-2.5mm2   2、敷设方式：桥架敷设 | | m | 504 |  | |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 | 1、型号、规格：BV-4mm2  2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 1151 |  | |  |  |
| 12 | 030411004004 | 配线 | 1、型号、规格：BV-6mm2  2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 621 |  | |  |  |
| 13 | 030411004005 | 配线 | 1、型号、规格：BV-10mm2  2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 204 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | 第 2 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030411004006 | 配线 | 1、型号、规格：BV-16mm2  2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 1814 |  | |  |  |
| 15 | 030411004007 | 配线 | 1、型号、规格：BV-25mm2  2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 195 |  | |  |  |
| 16 | 030411004008 | 配线 | 1、型号、规格：NH-BV-1.5mm2   2、敷设方式：穿管敷设 | | m | 535 |  | |  |  |
| 17 | 030411004009 | 配线 | 1、型号、规格：NH-BV-1.5mm2  2、敷设方式：桥架敷设 | | m | 186 |  | |  |  |
| 18 | 030404022001 | 端子接线 | 1、名称：端子接线  2、规格：截面2.5mm2以内 | | 台 | 278 |  | |  |  |
| 19 | 030404022002 | 端子接线 | 1、名称：端子接线  2、规格：截面6mm2以内 | | 台 | 52 |  | |  |  |
| 20 | 030411001001 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：暗配  3、型号、规格：DN15  4、接地 | | m | 123 |  | |  |  |
| 21 | 030411001002 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：明配  3、型号、规格：DN15  4、接地  5、防腐油漆、防火涂料 | | m | 1176 |  | |  |  |
| 22 | 030411001003 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：暗配  3、型号、规格：DN20  4、接地 | | m | 99 |  | |  |  |
| 23 | 030411001004 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：明配  3、型号、规格：DN20  4、接地  5、防腐油漆、防火涂料 | | m | 663 |  | |  |  |
| 24 | 030411001005 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：暗配  3、型号、规格：DN25  4、接地 | | m | 807 |  | |  |  |
| 25 | 030411001006 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：明配  3、型号、规格：DN25  4、接地  5、防腐油漆、防火涂料 | | m | 1542 |  | |  |  |
| 26 | 030411001007 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：明配  3、型号、规格：DN40  4、接地 | | m | 47 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 5、防腐油漆、防火涂料 | |  |  |  | |  |  |
| 27 | 030411001008 | 配管 | 1、材质：焊接钢管  2、敷设方式：明配  3、型号、规格：DN50  4、接地  5、防腐油漆、防火涂料 | | m | 485 |  | |  |  |
| 28 | 030411001009 | 配管 | 1、材质：钢质耐火可挠金属管  2、敷设方式：明配  3、型号、规格：DN25  4、接地 | | m | 226 |  | |  |  |
| 29 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1、名称：轻质墙面剔堵槽  2、规格：管径15mm  3、恢复处理 | | m | 123 |  | |  |  |
| 30 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1、名称：轻质墙面剔堵槽  2、规格：管径20mm  3、恢复处理 | | m | 99 |  | |  |  |
| 31 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1、名称：轻质墙面剔堵槽  2、规格：管径25mm  3、恢复处理 | | m | 807 |  | |  |  |
| 32 | 030411003001 | 桥架 | 1、规格：100\*100  2、材质：全封闭槽式金属桥架   3、类型：防火桥架 | | m | 345 |  | |  |  |
| 33 | 030413001001 | 铁构件 | 1、材质：角钢  2、支架制作、安装  3、除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 | | kg | 172.5 |  | |  |  |
| 34 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞  2、位置：盘柜下、管井、 桥架处  3、详设计及规范要求 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电调试  2、电压等级1KV | | 系统 | 1 |  | |  |  |
| 36 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | |  | 1 |  | |  |  |
| 37 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | |  | 1 |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全施工费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.39 |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.83 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 生活性临时设施费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 2.63 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302001004 | 生产性临时设施费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.8 |  | |  |  |  |
| 5 | 031302001005 | 环境保护费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.52 |  | |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 材料二次搬运费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.77 |  | |  |  |  |
| 8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.56 |  | |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 停水停电增加费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.09 |  | |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.16 |  | |  |  |  |
| 11 | 03B003 | 室内环境污染物检测费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | 03B004 | 检测试验费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.38 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | |  | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。   2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | 表-11 | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 13 | 03B005 | 生产工具用具使用费 | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.84 |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | |  | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。   2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | 表-11 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | 结算金额(元) | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | | — |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | |
|  | |  | | | 表-12 | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料（工程设备）暂估单价及调整表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 空调动力配电箱 | 台 | | 4 |  | 3800 | 15200 |  |  | |  |  |  |
| 2 | 低压配电柜 | 台 | | 1 |  | 18000 | 18000 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | 表—12—2 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | |
| 序号 | | | 工程名称 | | 工程内容 | | | | | | 暂估金额（元） | | 结算金额(元) | | | | | 差额±(元) | | | | | 备注 | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | | — | | | |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 表—12—3 | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁法院 空调电 | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | 计算基础 | | | | | | 计算基数 | | | | | | | 计算费率(%) | | | 金额（元） |
| 1 | | 规费 | | | | | | | 工程排污费+社会保障费+住房公积金 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.1 | | 工程排污费 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.2 | | 社会保障费 | | | | | | | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.3 | | 养老保险费 | | | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.4 | | 失业保险费 | | | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.5 | | 医疗保险费 | | | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.6 | | 工伤保险费 | | | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.7 | | 生育保险费 | | | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1.8 | | 住房公积金 | | | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 2 | | 税金 | | | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-不取费项市场价直接费 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | |  | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | 表-13 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 1 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
| 1 | 030701004001 | | | 风机盘管 | | 1.名称 柜式盘管  2.型号 FVQ125XBV2C   3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2 | 030701004002 | | | 风机盘管 | | 1.名称 柜式盘管  2.型号 FVQ205AB  3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 12 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3 | 030701004003 | | | 风机盘管 | | 1.名称 双向气流嵌入式风机盘管  2.型号 FXCP22MMVC   3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 16 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 4 | 030701004004 | | | 风机盘管 | | 1.名称 环绕气流嵌入式风机盘管  2.型号 FXFP45BA   3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 3 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 5 | 030701004005 | | | 风机盘管 | | 1.名称 环绕气流嵌入式风机盘管  2.型号 FXFP36BA   3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 11 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 6 | 030701004006 | | | 风机盘管 | | 1.名称 中静压风管式风机盘管  2.型号 FXSP22CA   3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 21 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 7 | 030701004007 | | | 风机盘管 | | 1.名称 中静压风管式 | | | | | | 台 | | 48 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 2 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 风机盘管  2.型号 FXSP36CA   3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 8 | 030701004008 | | | 风机盘管 | | 1.名称 中静压风管式风机盘管  2.型号 FXSP45CA  3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 24 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 9 | 030701004009 | | | 风机盘管 | | 1.名称 中静压风管式风机盘管  2.型号 FXSP56CA  3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 48 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 10 | 030701004010 | | | 风机盘管 | | 1.名称 中静压风管式风机盘管  2.型号 FXSP71CA  3.安装形式 吊顶明装安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.盘管检查接线及调试  6.旧风机盘管拆除及安置 | | | | | | 台 | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 11 | 030701003001 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ10BA 制冷量28kw，功率6.85kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 12 | 030701003002 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ16BA 制冷量45kw，功率12.1kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 13 | 030701003003 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 3 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 2.型号 RUXYQ18BA 制冷量50.4kw，功率13.5kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 14 | 030701003004 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ20BA 制冷量56.5kw，功率15.8kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 15 | 030701003005 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ22BA 制冷量61.5kw，功率18.3kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 16 | 030701003006 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ24BA 制冷量68.0kw，功率17.1kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 4 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 17 | 030701003007 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ26BA 制冷量73.5kw，功率18.35kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 18 | 030701003008 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ32BA 制冷量89.5kw，功率25.15kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 19 | 030701003009 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RUXYQ34BA 制冷量95kw，功率26.4Kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 20 | 030701003010 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机 | | | | | | 台 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 4 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 2.型号 RUXYQ36BA 制冷量101.5kw，功率28.55Kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 21 | 030701003011 | | | 空调器 | | 1.名称 室外机  2.型号 RXQ205BV 制冷量12.5kw，功率4.2kw  3.安装形式 落地安装  4.隔振垫(器）、支架及设备基础制作安装  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 13 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 22 | 030701003012 | | | 空调器 | | 1.名称 全新风处理机组  2.型号 FMQ30PG20 风量3000m3/h 机外静压200pa 额定制冷量28kw N=1.5KW   3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 23 | 030701003013 | | | 空调器 | | 1.名称 全新风处理机组  2.型号 FMQ40PG30 风量4000m3/h 机外静压300pa 额定制冷量45kw B=3KW   3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 24 | 030701003014 | | | 空调器 | | 1.名称 全新风处理机组  2.型号 FMQ50PG30 风量5000m3/h 机外静压300pa 额定制冷量56kw N=2.2KW  3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 25 | 030701003015 | | | 空调器 | | 1.名称 全新风处理机组  2.型号 FXFMP140 风量1080m3/h 机外静压200pa 额定制冷量14kw N=0.75KW   3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.机组检查接线及调试 | | | | | | 台 | | 4 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 26 | 030701003016 | | | 空调器 | | 1.名称 全新风处理机组  2.型号 FXMFP280AB 风 | | | | | | 台 | | 14 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 5 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 量2100m3/h 机外静压205pa 额定制冷量28kw N=1.1KW  3.安装形式 吊顶安装  4.隔振垫(器）、支架形式、材质详见设计要求  5.机组检查接线及调试 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 27 | 030702001001 | | | 碳钢通风管道 | | 1、材质 镀锌钢板  2、形状 矩形  3、规格 周长800mm以内  4、板材厚度 h=1.0mm  5、管件、法兰等附件、风管加固详见设计说明  6、接口形式 咬口制作、法兰连接 | | | | | | m2 | | 15 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 28 | 030702001002 | | | 碳钢通风管道 | | 1、材质 镀锌钢板  2、形状 矩形  3、规格 周长2000mm以内  4、板材厚度 h=1.0mm  5、管件、法兰等附件、风管加固详见设计说明  6、接口形式 咬口制作、法兰连接 | | | | | | m2 | | 1250 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 29 | 030702001003 | | | 碳钢通风管道 | | 1、材质 镀锌钢板  2、形状 矩形  3、规格 周长4000mm以外  4、板材厚度 h=1.2mm  5、管件、法兰等附件、风管加固详见设计说明  6、接口形式 咬口制作、法兰连接 | | | | | | m2 | | 950 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 30 | 030702008001 | | | 柔性软风管 | | 1.名称 软管接口  2.材质 帆布 | | | | | | m2 | | 195 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 31 | 030703001001 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 调节阀  2.规格 400\*200  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 4 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 32 | 030703001002 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 调节阀  2.规格 500\*250  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 4 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 33 | 030703001003 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 电动蝶阀  2.规格 1000\*320  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 34 | 030703001004 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 电动蝶阀  2.规格 1250\*320  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 35 | 030703001005 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 电动蝶阀  2.规格 800\*320  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 16 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 6 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
| 36 | 030703001006 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 电动蝶阀  2.规格 500\*250  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 7 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 37 | 030703001007 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 70℃防火阀  2.规格 400\*200  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 7 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 38 | 030703001008 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 70℃防火阀  2.规格 500\*200  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 14 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 39 | 030703001009 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 70℃防火阀  2.规格 630\*250  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 40 | 030703001010 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 70℃防火阀  2.规格 800\*250  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 41 | 030703001011 | | | 碳钢阀门 | | 1.名称 70℃防火阀  2.规格 1000\*250  3.类型 碳钢成品 | | | | | | 个 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 42 | 030703020001 | | | 消声器 | | 1.名称 微穿孔板消声器  2.规格 400\*200\*1000  3.材质 优质镀锌铁皮  4.形式 成品 | | | | | | 个 | | 7 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 43 | 030703020002 | | | 消声器 | | 1.名称 微穿孔板消声器  2.规格 500\*200\*1000  3.材质 优质镀锌铁皮  4.形式 成品 | | | | | | 个 | | 14 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 44 | 030703020003 | | | 消声器 | | 1.名称 微穿孔板消声器  2.规格 630\*250\*1000  3.材质 优质镀锌铁皮  4.形式 成品 | | | | | | 个 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 45 | 030703020004 | | | 消声器 | | 1.名称 微穿孔板消声器  2.规格 800\*250\*1000  3.材质 优质镀锌铁皮  4.形式 成品 | | | | | | 个 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 46 | 030703020005 | | | 消声器 | | 1.名称 微穿孔板消声器  2.规格 1000\*250\*1000  3.材质 优质镀锌铁皮  4.形式 成品 | | | | | | 个 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 47 | 030703020006 | | | 消声器 | | 1.名称 微穿孔板消声器弯头  2.规格 1250\*320  3.材质 优质镀锌铁皮  4.形式 成品 | | | | | | 个 | | 4 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 48 | 030703011001 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 门铰型回风口  2.规格 214\*514  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 68 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 49 | 030703011002 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 门铰型回风口  2.规格 214\*664 | | | | | | 个 | | 24 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 7 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 3.类型 铝合金成品 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 50 | 030703011003 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 门铰型回风口  2.规格 214\*964  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 91 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 51 | 030703011004 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 双层百叶送风口  2.规格 200\*962  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 18 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 52 | 030703011005 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 散流器  2.规格 150\*150  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 8 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 53 | 030703011006 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 散流器  2.规格 200\*200  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 146 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 54 | 030703011007 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 散流器  2.规格 250\*250  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 85 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 55 | 030703011008 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 防水百叶  2.规格 1000\*320  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 56 | 030703011009 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 防水百叶  2.规格 1250\*320  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 2 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 57 | 030703011010 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 防水百叶  2.规格 800\*320  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 16 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 58 | 030703011011 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 防水百叶  2.规格 500\*250  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 7 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 59 | 030703011012 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 双层活动百叶风口   2.规格 250\*250  3.类型 铝合金成品 | | | | | | 个 | | 18 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 60 | 030703011013 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 1.名称 检修口  2.规格 400\*500  3.类型 木工板 | | | | | | 个 | | 226 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 61 | 031208002001 | | | 管道绝热 | | 1、绝热材料品种 橡塑保温  2、绝热厚度 保温厚度30mm | | | | | | m3 | | 63 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 62 | 031002002001 | | | 设备支架 | | 1、材质 角钢 2、管架形式 门型吊架  3、详设计及规范要求 | | | | | | kg | | 3024 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 63 | 031002001001 | | | 管道支架 | | 1、材质 角钢 2、管架形式 门型吊架  3、详设计及规范要求 | | | | | | kg | | 2520 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 64 | 031201003001 | | | 金属结构刷油 | | 1、手工除锈 2、刷防锈漆两道、调 | | | | | | kg | | 5544 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 8 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 和漆两道 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 65 | 030704001001 | | | 通风工程检测、调试 | | 1、调试 | | | | | | 系统 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 66 | 031001001001 | | | 镀锌钢管 | | 1.安装部位 室内  2.介质 冷凝水  3.规格、压力等级 热镀锌钢管 DN32 P=1.0MPa  4.连接形式 螺纹连接  5.压力试验及吹、洗设计要求 | | | | | | m | | 380 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 67 | 031001001002 | | | 镀锌钢管 | | 1.安装部位 室内  2.介质 冷凝水  3.规格、压力等级 热镀锌钢管 DN25 P=1.0MPa  4.连接形式 螺纹连接  5.压力试验及吹、洗设计要求 | | | | | | m | | 1380 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 68 | 031001001003 | | | 镀锌钢管 | | 1.安装部位 室内  2.介质 冷凝水  3.规格、压力等级 热镀锌钢管 DN20 P=1.0MPa  4.连接形式 螺纹连接  5.压力试验及吹、洗设计要求 | | | | | | m | | 120 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 69 | 031001004001 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ6.4  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 700 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 70 | 031001004002 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ9.5  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 1500 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 71 | 031001004003 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ12.7  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 850 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 72 | 031001004004 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内 | | | | | | m | | 1210 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 9 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ15.9  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 73 | 031001004005 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ19.1  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 360 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 74 | 031001004006 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ22.2  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 380 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 75 | 031001004007 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ28.6  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 410 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 76 | 031001004008 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ31.8  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 160 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 77 | 031001004009 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ9.5  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 450 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 78 | 031001004010 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸 | | | | | | m | | 70 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 10 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 脱氧无缝铜管Φ12.7  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 79 | 031001004011 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ15.9  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 600 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 80 | 031001004012 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ19.1  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 100 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 81 | 031001004013 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ22.2  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 125 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 82 | 031001004014 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ28.6  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 365 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 83 | 031001004015 | | | 铜管 | | 1、安装部位 室内管井  2、介质 冷媒  3、材质、规格 磷酸脱氧无缝铜管Φ31.8  4、连接形式 焊接连接  5、压力试验及吹、洗见设计要求  6、压力等级 P=1.6MPa | | | | | | m | | 70 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 84 | 031003003004 | | | 分歧头 | | 1.类型 分歧头01C  2.材质 铜质  3.连接形式 焊接 | | | | | | 个 | | 125 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 85 | 031003003003 | | | 分歧头 | | 1.类型 分歧头02C | | | | | | 个 | | 32 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | 第 11 页 共 11 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | | 其中：暂估价 | | |
|  |  | | |  | | 2.材质 铜质  3.连接形式 焊接 | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 86 | 031003003002 | | | 分歧头 | | 1.类型 分歧头03C  2.材质 铜质  3.连接形式 焊接 | | | | | | 个 | | 17 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 87 | 031003003001 | | | 分歧头 | | 1.类型 分歧头04C  2.材质 铜质  3.连接形式 焊接 | | | | | | 个 | | 6 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 88 | 031002001002 | | | 管道支架 | | 1、材质 角钢支架  2、管架形式 吊架 | | | | | | kg | | 2400 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 89 | 031201003002 | | | 金属结构刷油 | | 1、手工除锈 2、刷防锈漆两道、调和漆两道 | | | | | | kg | | 2400 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 90 | 031208002002 | | | 管道绝热 | | 1、绝热材料品种 橡塑保温  2、绝热厚度 保温厚度10mm  3、管道外径 ≥57以内 | | | | | | m3 | | 3.25 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 91 | 031208002003 | | | 管道绝热 | | 1、绝热材料品种 橡塑保温  2、绝热厚度 保温厚度15mm  3、管道外径 ≥57以内 | | | | | | m3 | | 12.7 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 92 | 031208002004 | | | 管道绝热 | | 1、绝热材料品种 橡塑保温  2、绝热厚度 保温厚度20mm  3、管道外径 ≥57以内 | | | | | | m3 | | 9.8 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 93 | 031009001001 | | | 采暖工程系统调试 | |  | | | | | | 系统 | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 94 | 031302007001 | | | 高层施工增加 | |  | | | | | |  | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 95 | 031301017001 | | | 脚手架搭拆 | |  | | | | | |  | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | | 计算基础 | | | | | 费率(%) | | 金额(元) | | | | | | 调整费率(%) | | | | | 调整后金额(元) | | 备注 | |
| 1 | | 031302001001 | | | 安全施工费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 1.24 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 2 | | 031302001002 | | | 文明施工费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 1.58 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 3 | | 031302001003 | | | 生活性临时设施费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 2.3 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 4 | | 031302001004 | | | 生产性临时设施费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 1.58 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 5 | | 031302001005 | | | 环境保护费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 6 | | 031302002001 | | | 夜间施工增加费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.47 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 7 | | 031302004001 | | | 材料二次搬运费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.67 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 8 | | 031302005001 | | | 冬雨季施工增加费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.43 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 9 | | 03B001 | | | 停水停电增加费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.08 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 10 | | 03B002 | | | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.08 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 11 | | 03B003 | | | 室内环境污染物检测费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 12 | | 03B004 | | | 检测试验费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.36 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。   2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 表-11 | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | | 计算基础 | | | | | 费率(%) | | 金额(元) | | | | | | 调整费率(%) | | | | | 调整后金额(元) | | 备注 | |
| 13 | | 03B005 | | | 生产工具用具使用费 | | | | | | 分部分项人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | | | | 0.72 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。   2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 表-11 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | 结算金额(元) | | | | | | | | 备注 | | | | | |
| 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | 500000 | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | |
| 2 | | | 暂估价 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1 | | | 材料暂估价 | | | | | | | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | |
| 2.2 | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | |
| 3 | | | 计日工 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | |
| 4 | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | — | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 表-12 | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | 结算金额(元) | | | | | | | | 备注 | | | | | |
| 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | 500000 | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | |
| 2 | | | 暂估价 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1 | | | 材料暂估价 | | | | | | | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | |
| 2.2 | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | |
| 3 | | | 计日工 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | |
| 4 | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | — | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 表-12 | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 暂定金额(元) | | | | | | | | 备注 | | | | | | |
| 1 | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | |  | | | | 500000 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | — | | | | | | |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 表—12—1 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **材料（工程设备）暂估单价及调整表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | | | | | 计量单位 | | | | 数量 | | | 暂估(元) | | | | 确认(元) | | | | | 差额±(元) | | | | | | | | 备注 | |
| 暂估 | | 确认 | 单价 | | 合价 | | 单价 | | 合价 | | | 单价 | | | | 合价 | | | |  | |
| 1 | 柜式盘管 FVQ125XBV2C | | | | | 台 | | | | 1 | |  | 18000 | | 18000 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2 | 室外机 RUXYQ20BA 制冷量56.5kw，功率15.8kw | | | | | 台 | | | |  | |  | 67800 | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3 | 柜式盘管 FVQ205AB | | | | | 台 | | | | 12 | |  | 12000 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4 | 环绕气流嵌入式风机盘 FXFP45BA | | | | | 台 | | | | 3 | |  | 7200 | | 21600 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 5 | 环绕气流嵌入式风机盘 FXFP36BA | | | | | 台 | | | | 11 | |  | 6600 | | 72600 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 6 | 双向气流嵌入式风机盘管 FXCP22MMVC | | | | | 台 | | | | 16 | |  | 6000 | | 96000 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 7 | 中静压风管式风机盘管 FXSP22CA | | | | | 台 | | | | 21 | |  | 6200 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 8 | 中静压风管式风机盘管 FXSP36CA | | | | | 台 | | | | 48 | |  | 6900 | | 3E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 9 | 中静压风管式风机盘管 FXSP71CA | | | | | 台 | | | | 10 | |  | 8100 | | 81000 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 10 | 全新风处理机组FXFMP140 | | | | | 台 | | | | 4 | |  | 27000 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 11 | 中静压风管式风机盘管 FXSP45CA | | | | | 台 | | | | 24 | |  | 7500 | | 2E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 12 | 中静压风管式风机盘管 FXSP56CA | | | | | 台 | | | | 48 | |  | 7850 | | 4E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 13 | 全新风处理机组FXMFP280AB | | | | | 台 | | | | 14 | |  | 36000 | | 5E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 14 | 全新风处理机组FMQ50PG30 | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 20000 | | 40000 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 15 | 全新风处理机组FMQ40PG30 | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 18000 | | 36000 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 16 | 全新风处理机组FMQ30PG20 | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 13500 | | 27000 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 17 | 室外机 RXQ205BV 制冷量12.5kw，功率4.2kw | | | | | 台 | | | | 13 | |  | 15000 | | 2E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 18 | 室外机 RUXYQ16BA 制冷量45kw，功率12.1kw | | | | | 台 | | | |  | |  | 49000 | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 19 | 室外机 RUXYQ10BA 制冷量28kw，功率6.85kw | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 30600 | | 61200 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 20 | 室外机 RUXYQ18BA 制冷量50.4kw，功率13.5kw | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 55000 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 21 | 室外机 RUXYQ24BA 制冷量68.0kw，功率17.1kw | | | | | 台 | | | | 4 | |  | 73000 | | 3E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 22 | 室外机 RUXYQ22BA 制冷量61.5kw，功率18.3kw | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 68000 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 23 | 室外机 RUXYQ26BA 制冷量73.5kw，功率18.35kw | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 80000 | | 2E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 24 | 室外机 RUXYQ32BA 制冷量89.5kw，功率25.15kw | | | | | 台 | | | | 2 | |  | 95000 | | 2E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 表—12—2 | | | | | | | | | | |
| **材料（工程设备）暂估单价及调整表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | | | | | 计量单位 | | | | 数量 | | | 暂估(元) | | | | 确认(元) | | | | | 差额±(元) | | | | | | | | 备注 | |
| 暂估 | | 确认 | 单价 | | 合价 | | 单价 | | 合价 | | | 单价 | | | | 合价 | | | |  | |
| 25 | 室外机 RUXYQ34BA 制冷量95kw，功率26.4Kw | | | | | 台 | | | | 1 | |  | 1E+05 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 26 | 室外机 RUXYQ36BA 制冷量101.5kw，功率28.55Kw | | | | | 台 | | | | 1 | |  | 1E+05 | | 1E+05 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 表—12—2 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | | 工程名称 | 工程内容 | | | | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | | | 差额±(元) | | | 备注 | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| 合 计 | | | | | | | 0 |  | | |  | | | — | | |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | 表—12—3 | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吕梁市中级人民法院审判法庭 空调系统 | | | | 标段：吕梁市中级人民法院审判法庭空调、电气、亮化工程 | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | 计算基数 | | | | 计算费率(%) | | 金额（元） |
| 1 | 规费 | | | | | 工程排污费+社会保障费+住房公积金 | | |  | | | |  | |  |
| 1.1 | 工程排污费 | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 1.2 | 社会保障费 | | | | | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 | | |  | | | |  | |  |
| 1.3 | 养老保险费 | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | |  | | | |  | |  |
| 1.4 | 失业保险费 | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | |  | | | |  | |  |
| 1.5 | 医疗保险费 | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | |  | | | |  | |  |
| 1.6 | 工伤保险费 | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | |  | | | |  | |  |
| 1.7 | 生育保险费 | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | |  | | | |  | |  |
| 1.8 | 住房公积金 | | | | | 分部分项预算价人工费+组织措施项目人工费+技术措施预算价人工费+计日工人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | | |  | | | |  | |  |
| 2 | 税金 | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-不取费项市场价直接费 | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | 表-13 | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |